Autor:

- Andres Correa Weitzel

1. Índice:

  - Índice.

  - Tema

  - Objetivo.

  - Descripción.

  - Introducción.

  - Desarrollo.

- Conclusiones.

- Apéndice.

- Bibliografía.

2. Tema:

Sensado de temperatura y Humedad en laboratorio.

3. Objetivo:

El propósito de este proyecto es la inclusión tecnológica por parte del personal que se desempeña en el sector de salud, específicamente en laboratorios. Como así también aumentar el sistema de medición y control en logística.

La motivación surgió en base a implementar algún sistema que nos permita tener una cómoda medición de rangos de temperatura y humedad sin tener que preocuparnos constantemente sobre el aparato del laboratorio, darles prioridad a otras tareas, agilizar tiempos y tener un mejor control sobre el mismo.

El destinatario del proyecto será el personal que se implemente en el área de salud, puntualmente en el sector descrito previamente.

4.Descripcion:

La funcionalidad del proyecto es a un bajo costo de inversión, una implementación de un punto de sensado de temperatura y humedad controlado de forma automática y remota. El personal del sector podrá hacer uso de este sistema de sensado mediante una aplicación móvil, el uso de la misma es descrita en este informe.

- Las metodologías para el funcionamiento del dispositivo son:

- Creación y estructuración del código del dispositivo de censado (Wemos d1 esp8266).

- Descarga y configuración de la aplicación Blynk.

- Diseño, implementación y configuración de plantilla de la app.

- Puesta a prueba del dispositivo y aplicación.

5.Introduccion:

Mediante el surgimiento de la necesidad de tener un control en un ambiente de trabajo se planteó la posibilidad de realizar un punto de censado

de temperatura y humedad en un ambiente no controlado de forma automática por parte del personal, incorporando la capacidad tecnológica a un bajo costo y una inversión de control y seguridad más apropiada. La problemática se presenta a nivel general en la inversión de automatismos en el sector productivo, salud, etc.

y la poca inversión de formación del personal en cuanto a tecnología concierne. Por eso con el proyecto presentado se implementa no solo un automatismo electrónico sino también la inclusión tecnológica del personal a este de forma que la interacción sea directa por el mismo.

6. Desarrollo:

6.1. Etapas del Proyecto:

En la etapa inicial del proyecto se realizo el conexionado del sistema electrónico a implementar y el diseño de software que este precisaba.

En la segunda etapa del proyecto se confecciono el entorno de desarrollo (ide: arduino), mediante el cual se realizará y armara el programa principal de la placa ESP8266(núcleo lógico del proyecto), además de la confección del ide se implementaron las librerías necesarias para el funcionamiento del mismo junto con el sensor de temperatura y humedad (DHT11) y la app móvil de uso.

La tercera etapa consistió en el desarrollo del programa que implementa el ESP8266 y el diseño de plantilla de la aplicación Blynk.

En la última etapa se realizó la comunicación entre el sistema de sensado (ESP8266+DHT11) y la aplicación BLYNK mediante el programa principal.

6.2. Hardware.

Diagrama Conexión Wemos DHT11:

6.3. Software

Consideraciones Diagrama Plantilla SensadoLabo BLYNK:

Anexo de las fotos:

1-Cuando el ESP8266 pierda conexión nos notificara mediante una alerta a nuestro teléfono (previamente configurado tanto el número y los permisos del mismo).

2-Nos notificara a nuestra cuenta de Twitter en caso de que haya algún problema

3-Podremos Generar los reportes diarios, semanales, mensuales a cerca de los valores obtenidos de humedad y temperatura

4-En caso de que nuestras alertas fallaran tenemos una interfaz de información acerca de la conexión de nuestro dispositivo IOT

5-Se puede observar la variación de Temperatura en el gráfico, está configurado para un máximo de 50°

6-Cuando se supere el umbral de temperatura establecido se producirán destellos de un led a modo de advertencia

7-Alerta grafica de aviso de desconexión de nuestro dispositivo.

7.Conclusiones:

El proyecto incentivo a la aproximación del uso de sistemas IOT (internet de las cosas) para automatizar tareas, no solo en el área propiamente a implementar sino en cualquier área. La electrónica y la informática evoluciona a pasos cada vez mas grandes, y desaprovechar esta situación nos lleva a gastos que pueden ser innecesarios o distribuciones de roles que son redundantes en ciertos aspectos. Este proyecto con un simple sensor de temperatura, una placa de control gestionada por un programa y conexión wifi, nos permite la comodidad de la gestión de dos magnitudes (humedad y temperatura) de forma remota sin la necesidad de que el personal este recorriendo la maquinaria implementada en el sector.

7.1. F.O.D.A.

| Fortalezas | Oportunidades | Debilidades | Amenazas |
| --- | --- | --- | --- |
| Fácil Implementación y uso | Bajo Costo y Proyecto Open Source | Conocimiento Medio de Programación. | Inconvenientes en el uso de drivers y librerías para el ESP8266 |

7.2. Resultados y errores:

Se reemplazo el dispositivo principal (Arduino uno), por un ESP8266 WEmos d1, ya que este tiene la capacidad de un reducido costo

en relación al primero y la comunicación directa a internet mediante una placa wifi(sin módulos externos), por ende se creó un programa para el ESP8266 utilizando el ide Arduino y las configuraciones que este precise(path, librerias, funciones,etc).Se implementaron librerias adicionales para la comunicación de la aplicación BLYNK mediante funciones de la mismas(detalle en apartado), se cambió la configuración del dispotivivo vía hardware y software, ya que al principio se utilizó un sensor de temperatura dht22 y otro tipo sonda, puesta a prueba correcta de la misma.

8.Apendice:

Características técnicas del Wemos d1 mini ESP8266:

Velocidad: 80MHz/160MHz

Flash: 4M bytes

Tensión funcionamiento: 3.3V

Entradas y salidas digitales: 11, todos (salvo el D0) con PWM, interrupciones, e I2C

Entradas analógicas: 1 (Max. 3.2V)

Conector Micro-USB.

Características técnicas del sensor DHT11:

Alimentación: 3Vdc ≤ Vcc ≤ 5Vdc

Rango de medición de temperatura: 0 a 50 °C

Precisión de medición de temperatura: ±2.0 °C.

Resolución Temperatura: 0.1°C

Rango de medición de humedad: 20% a 90% RH.

Precisión de medición de humedad: 4% RH.

Resolución Humedad: 1% RH

Tiempo de censado: 1 seg.

Entorno de desarrollo usado->Ide Arduino

**Código Wemos d1 ESP8266**

Librerías->

SPI.h

ESP8266WiFi.h

BlynkSimpleEsp8266.h

SimpleTimer.h

DHT.h

Funciones->

Serial.begin()

Blynk.begin()

dht.readHumidity()

dht.readTemperature()

Blynk.virtualWrite()

timer.setInterval()

Blynk.run()

timer.run()

**Aplicación Blynk**

https://play.google.com/store/apps/details?id=cc.blynk&hl=pt.

Para utilizar la plantilla sensado laboratorio de la aplicación blynk se deberá escanear por QR dentro de la app.

9.Bibliografia:

**Provecto**

https://github.com/andresWeitzel/Sensado_ESP8266_DHT11/tree/master/DHT11_sensor_nodemcu.

**Wemos d1 esp8266**

https://www.aprendiendoarduino.com/tag/wemos-d1-mini/

**Drivers**

http://www.wch.cn/download/CH341SER_EXE.html

https://wiki.wemos.cc/downloads

** Librerías Principales**

https://github.com/adafruit/DHT-sensor-library

https://github.com/esp8266/Arduino

https://github.com/blynkkk/blynk-library.